Příloha č. 2 – Specifikace díla

Výroba a dodání kovových přípravků – výstavního mobiliáře pro expozici DESIGN 2000+ a kovových rámů na stoly a pulty pro DESIGNLAB dle zadání zadavatele v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně, Husova 14, Brno, 662 26, včetně dodání a dopravy materiálu na místo, provedení průběžného a finálního úklidu a zajištění prostor vlastním ochranným materiálem z důvodu zamezení znečištění prostor (viz. pracovní podmínky);

#### - pracovní podmínky: zajištění maximálních opatření při veškerých prašných procesech za využití odsávací techniky a zabezpečení dotčeného prostoru – zakrytí podlah, stěn a oken – vhodným materiálem (plachty, igelity atd.) tak, aby nedocházelo k cirkulaci prachu i do sousedních prostor a práci dělat tak, aby nedošlo k zanesení požárních čidel a kamer, světel, VZT, zárubní, oken, podlah, vypínačů, zásuvek, dveří atd. + následné odstranění veškerého ochranného materiálu po dokončení prací);
- po skončení prací prostor uklidit a případné narušení stěn na vlastní náklady opravit (tmelení a nátěr) u podlah se budou jednotlivá narušená místa řešit individuálně s pověřenými zástupci;

#### - Pozn. požární čidla a bezpečnostní kamery se nesmí zakrývat, okna se v průběhu prašných prací nesmí otevírat!!!!

Termín a místo plnění: od 18. 11. 2021 do 30. 11. 2021 (pracovní doba 8.00 –18.00 hod.); 1. patro, sál č. 203 a 4. patro sál č. 401 Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně, Husova 14, 662 26 Brno

Uměleckoprůmyslové muzeum MG:

#### 1. Místnost č. 203 / DESIGN 2000+
Výroba kovových přípravků – výstavního mobiliáře dle přiložené PD.

##### 2. Místnost č. 401 / 4.NP / DESIGNLAB
Výrobu a dodání kovových rámů na stoly a pulty dle přiložené PD a položkového rozpočtu;

##### Součástí celkové ceny zakázky bude i položka za dopravu, úklid a zajištění prostor vlastním ochranným materiálem z důvodu zamezení znečištění prostor.

KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:

Tomáš Svoboda, architekt expozice, T: 604 869 255