Příloha č.1 ke smlouvě

Technická specifikace přechodu výdejních míst stanice PHM na nový Řídicí a pokladní systém pro nepřetržitý provoz čerpací stanice UniPOS

Současný stav:

-  SW XTR400 + WinMISS klient, verze 9.06 + 1.14, XTR400 s  OS DOS
-  počet pracovních stanic: do 5
-  HW klíč LPT
-  stávající komunikace: převodník KISS5.6 interní
-  (02) VS ADAST CARD PNN, TTS44, 5.13, nafta
-  (03) VS ADAST CARD PNN, TTS43, 3.15, nafta
-  (04) RISS4/PNN, TTS60, 2.07, fridex
-  (05) RISS4/6x/PNN, TTS60, 2.07, oleje venku, 3 pistole
- (06) UNICARD62/PNN, TTS60, 2.07, eleje v hale, 4 pistole
- (07) UNICARD43/PNN, TTS44, 5.10, AdBlue

POZOR: zařízení - (05) RISS4/6x/PNN, TTS60, 2.07, oleje venku, 3 pistole – nadále není používáno

Cílové řešení:

· SW systém UniPOS PROFI s licencí  pro 5 současně pracujících klientů a neomezený počet instalovaných klientů na stávajících PC.

· řídící systém a databáze FireBird instalována na virtuální server DSZO

· zachování komunikační linky RS485, nový komunikační převodník RS485/LAN
· HW klíč SW na virtuálním serveru  bude instalován přes USB via LAN

· upgrade elektroniky a výměna procesorové desky u 5 ks aktivních výdejních stojanů tak, aby komunikovaly bezchybně s novým systémem UniPOS PROFI a komunikace probíhala po stávajících komunikačních linkách 
· převod stávajících číselníků –identifikátorů (osoby a vozidla) do systému 

· nastavení systému pro podmínky DSZO 

· vytvoření a nastavení nového exportu dat  ve tvaru  csv pro systém Technických prohlídek fy FSSoftware s přenosem zákaznických údajů (číslo servisní zakázky zadané při výdeji, číslo materiálu ve skladové evidenci)
· proškolení uživatelů a administrátorů systému v rozsahu 4 hodin

· příručky pro uživatele a administrátora

· zálohování stávajícího systému  pro prohlížení historických dat

