IČ:		
DIČ:		
IČ:	45799431	
DIČ:	CZ45799431	
IČ:		
DIČ:		
IČ:		
DIČ:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:	
Zásobník na teplou vodu - ČVUT	

KSO:	
Místo:	

CC-CZ:		
Datum:	29. 1. 2025	

Zadavatel:

Zhotovitel:	Konstruktis Praha, spol. s r.o.	
	Petra Rezka 1723/1a, Praha 4 - Nusle	
Projektant:		

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	299 830,00

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	299 830,00	21,00%	62 964,30

Cena s DPH

362 794,30

snížená	0,00	12,00%	0,00

v	CZK	

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko	

Objednavatel	Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	
Zásobník na teplou vodu - ČVUT	
Místo:	
Zadavatel:	
Zhotovitel:	

Datum:	29. 1. 2025	
Projektant:		
Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	299 830,00	
PSV - Práce a dodávky PSV	299 830,00	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	270 976,00	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	28 854,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	
Zásobník na teplou vodu - ČVUT	
Místo:	
Zadavatel:	
Zhotovitel:	

Datum:	29. 1. 2025	
Projektant:		
Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem	299 830,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV	299 830,00	
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	270 976,00	
1	K	722110114	odpojení starého zásobníku od systému TV, SV	kpl	1,000	9 782,00	9 782,00	
3	K	722110-R1	nové dopojení SV k zásobníku včetně nového uzávěru
SV	kpl	1,000	32 670,00	32 670,00	
4	K	722110-R2	nové dopojení TV k zásobníku včetně nového uzávěru
TV	kpl	1,000	34 578,00	34 578,00	
5	K	722110-R3	montáž uzávěru na odkalování zásobníku	kpl	1,000	1 365,00	1 365,00	
6	K	722110-R4	nová dopojení topné vody k zásobníku 2x	kpl	1,000	31 123,00	31 123,00	
7	K	722110-R5	montáž Mg anodové ochrany zásobníku	kpl	1,000	3 955,00	3 955,00	
8	K	722110-R6	montáž tlakoměru	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	
9	K	722110-R7	montáž teplotního čidla	kpl	1,000	490,00	490,00	
10	K	722110-R8	montáž topného tělesa	kpl	1,000	2 112,00	2 112,00	
11	K	722110-R9	montáž tepelné izolace	kpl	1,000	3 524,00	3 524,00	
12	K	722110-R10	montáž ochraného obalu PVC	kpl	1,000	2 740,00	2 740,00	
13	K	722110-R11	montáž horního plastového krytu	kpl	1,000	1 333,00	1 333,00	
14	K	722110-R12	montáž plastového krytu hrdla	kpl	1,000	1 333,00	1 333,00	
15	K	722110-R13	revize	kpl	1,000	7 135,00	7 135,00	
16	K	722110-R14	přesuny hmot	kpl	1,000	5 525,00	5 525,00	
17	K	722110-R15	ROLF NB TV 750 S - nerezový ohřívač vody
nepřímotopný stojatý, svislí	kpl	1,000	124 790,00	124 790,00	
18	K	722110-R16	Topné těleso nerezové bez regulace	kpl	1,000	5 321,00	5 321,00	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	28 854,00
2	K	741110-R1	odpojení zemnícího drátu od starého zásobníku	kpl	1,000	1 865,00	1 865,00	
19	K	741110-R2	odpojení topného tělesa od el.	kpl	1,000	5 521,00	5 521,00	
20	K	741110-R3	nové připojení zemnícího drátu k zásobníku	kpl	1,000	6 240,00	6 240,00	
21	K	741110-R4	nové připojení topného tělesa k el.	kpl	1,000	13 270,00	13 270,00	
22	K	741110-R5	přesuny hmot	kpl	1,000	1 958,00	1 958,00