ZMĚNOVÝ LIST č. 4

STAVBA:			TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV

OBJEDNATEL:			MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

ZHOTOVITEL:			MOBIKO plus, s.r.o., Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí

AUTORSKÝ DOZOR:		EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice

TDI:				Zdeněk Musil, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 4 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

Stavební objekt/název změny			          Odpočet z rozpočtu         Přípočet k rozpočtu	     Rozdíl

Objekt SO 3 Kanalizační sběrače

Kanalizační potrubí PP žebrované SN10, DN 250		 - 151.520,00 Kč                    	+0,00 Kč          - 151.520,00 Kč

Objekt SO 3 Kanalizační sběrače

Kanalizační potrubí PP hladké SN10, KG2000, DN 250	            +0,00 Kč                    +151.520,00 Kč        + 151.520,00 Kč

Součet					                              - 151.520,00 Kč                  + 151.520,00 Kč                     0,00 Kč

Navýšení/snížení ceny díla						0,00  Kč bez DPH

……………………………..		                                                 	………………………………….

GP - EKOEKO s.r.o.                                                                                                            TDI

Zdeněk Musil

……………………………..		                                                   ………………………………..

Město Třeboň                                                                                                              MOBIKO plus, s.r.o.

Ing. Petr Zima