Příloha č. 3 - Technická specifikace díla

# Předmět díla

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti pro akci: „Kroměříž, Nitranská 4091 – rekonstrukce bytového domu“.

Dílo se týká rekonstrukce stávajícího bytového domu na adrese Nitranská 4091 v Kroměříži. Cílem rekonstrukce je zachování, modernizace a zkvalitnění bytového fondu určeného pro sociální bydlení. Pro upřesnění: součástí domu čp. 4091 je i střední část budovy mezi budovami čp. 4091 a 4092.

Nejedná se o novostavbu, ale o stavebně-technické zhodnocení stávající budovy včetně modernizace bytových jednotek, společných prostor a technické infrastruktury.

# Stávající stav objektu

Zadavatel nedisponuje původní projektovou dokumentací ani pasporty objektu. K dispozici jsou pouze omezené podklady, zejména:

- orientační půdorysy,

- fotodokumentace stávajícího stavu.

Na základě dostupných informací a místního šetření byl zjištěn zejména následující stav objektu, který vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci:

- Nutnost kompletní výměny všech výplní otvorů v bytech a zasklení balkónů; stávající dřevěná okna jsou původní.

- Kompletní rekonstrukce všech povrchů.

- Předpokládají se minimální změny dispozic jednotlivých bytů.

- Ve společných prostorách (schodiště) je nutná výměna plastových oken z důvodu zatékání pod okenními rámy.

- Balkóny mají nesprávný spád, dochází k dlouhodobému zadržování vody; dešťové svody jsou umístěny technicky nevhodně.

- Řešení zateplení obvodového pláště budovy.

- Nutnost vybudování nového systému vytápění a ohřevu teplé vody s vlastním tepelným zdrojem pro jednotlivé vchody – stávající centrální kotelna CZT je technicky i morálně zastaralá.

- Nutnost kompletní výměny stoupacího potrubí studené a teplé vody.

- Nutná výměna kanalizačních svodů z důvodu častého ucpávání původního litinového potrubí ve sklepních prostorách.

- Kompletní rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudých rozvodů.

- Rekonstrukce venkovních teras v 1. NP vč. oplocení.

- Součástí projektu není projekt interiéru (nábytek, odpadkové koše atd.), pouze zařízení pevně spojené se stavbou (sanita, kuchyňská linka atd.).

- Nutná oprava propadlého průjezdu, kterým dochází k zatékání vody do sklepních prostor.

- Vstupní dveře: objekt je vybaven automatickým otevíráním na čip pro osoby se sníženou pohyblivostí; při rekonstrukci se předpokládá doplnění klasických vstupních dveří pro mobilní nájemníky, a to z důvodu snížení provozních nákladů a zajištění únikové cesty dle požárně-bezpečnostního řešení.

- Střecha objektu je nová, výtahy prošly rekonstrukcí.

Veškeré stavební úpravy a vybavení interiérů je nutné přizpůsobit požadavkům sociálního bydlení, přičemž konkrétní technické a dispoziční standardy nejsou v době zpracování dokumentace zadavateli známy.

Zadavatel předpokládá, že v rámci veřejné zakázky bude umožněna prohlídka místa plnění, na které se dodavatelé mohou seznámit se skutečným stavem objektu.

# Charakter stavby a cílová skupina

Bytový dům je koncipován jako standardní bytový objekt, nikoliv jako pobytová sociální služba. V objektu nebudou poskytovány pobytové sociální služby. Účelem je zajištění dlouhodobého stabilního nájemního bydlení se sociálním přesahem.

Bytové jednotky budou sloužit osobám v bytové nouzi dle typologie ETHOS, zejména:

- osobám před opuštěním zdravotnického zařízení,

- osobám před opuštěním dětské instituce nebo pěstounské péče,

- osobám přechodně bydlícím u příbuzných či přátel,

- osobám v podnájmu bez jiné možnosti bydlení.

Projektová dokumentace musí zohlednit specifika sociálního bydlení, zejména:

- přiměřený standard bytů,

- důraz na funkčnost, trvanlivost a ekonomickou provozní udržitelnost,

- řešení bezbariérovosti v potřebném rozsahu dle platných právních předpisů.

# Cíl projektu

Cílem projektu je:

- odstranění špatného stavebně-technického stavu objektu,

- zlepšení hygienických, technických a uživatelských parametrů bytů,

- řešení bezbariérovosti objektu,

- zlepšení energetických vlastností budovy.

Projektová dokumentace bude využitelná bez ohledu na získání dotační podpory.

# Dotace a finanční rámec

Projekt je připravován s ohledem na možnost čerpání prostředků z IROP 2021–2027, výzva Sociální bydlení II.

Projektová dokumentace musí umožnit případné doplnění podkladů vyžadovaných poskytovatelem dotace, aniž by tím byla dotčena její využitelnost mimo dotační režim.

# Rozsah projektové dokumentace

## Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP)

Dokumentace bude zpracována:

- v rozsahu dle platných právních předpisů,

- včetně všech profesí (architektura, statika, TZB, elektro, PBŘ, energetika, bezbariérovost apod.),

- včetně koordinace profesí.

Termín odevzdání: nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

## Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Dokumentace bude zpracována:

- v podrobnosti umožňující realizaci stavby,

- včetně výkazu výměr a soupisu prací a dodávek,

- plně koordinovaná napříč profesemi.

Termín odevzdání: nejpozději do 90 kalendářních dnů na výzvu objednatele, předpoklad po vydání stavebního povolení.

# Inženýrská činnost a výrobní výbory

Inženýrská činnost bude probíhat po celou dobu realizace díla, zejména:

- v průběhu zpracování DSP a DPS,

- při projednávání dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení,

- až do nabytí právní moci povolení stavby.

Součástí inženýrské činnosti je:

- zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí,

- podání žádosti o povolení stavby,

- zapracování připomínek účastníků správních řízení a výrobních výborů do projektové dokumentace.

Dodavatel je povinen:

- organizovat výrobní výbory v místě sídla investora,

- svolávat je v pravidelných intervalech, minimálně 1× za 14 kalendářních dnů,

- vést jednání a pořizovat zápisy.

Výrobní výbory budou probíhat:

- po dobu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace,

- a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem.

Na výrobních výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, oprávněná činit závazné závěry.

# Obecné požadavky na zpracování díla

Projektová dokumentace musí být:

- zpracována v souladu s platnými právními, technickými předpisy a obecně závaznými požadavky,

- s důrazem na požární bezpečnost, energetickou náročnost budovy a bezbariérové užívání,

- zpracována osobami s autorizací v oboru pozemní stavby dle zvláštních právních předpisů,

- opatřena podpisy a autorizačními razítky odpovědných projektantů.

Dodavatel je povinen:

- provést zaměření skutečného stavu objektu,

- zpracovat pasport stavby,

- zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem obálky budovy,

- zajistit veškeré nezbytné odborné průzkumy potřebné pro řádné zpracování projektové dokumentace.

# Součinnost zadavatele

Zadavatel poskytne dodavateli dostupné podklady a přiměřenou součinnost nezbytnou pro řádné plnění díla.

# Výstupy díla

Projektová dokumentace bude předána dle smlouvy o dílo odst. 4.6.