;<)i	· . •

.: _ -1n1ttl -   „   --i:f,.;-::

.:"'"".': „ ;, Národl\fpamátkový ústav, státní příspěvková organizace

"· ' !ČQ· J5032333}DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1- Malá Strana, zastou en: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze

#### Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Adresa: Sabinova 373 S 130 00 Praha 3

A

Zhotovitel: Lukáš Procházka registrace: živnostenský  rejstřík nejsem plátce DPH

se sídlem: Svatá Kateřina 55, PSČ 284 01 Kutná Hora IČ: 01742183  DIČ:CZ7706170846

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

#### I.	Předmět smlouvy

1.   Předmětem této smlouvy je  úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: Obsluha nízkotlaké plynové kotelny Ill.kategorie, palivo zemní plyn" umístěné

V objektu Centrálního depozitáře NPÚ ÚPS v Praze, Potoční 141,Kutná Hora

2.   Tuto smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem na základě přímého zadání zhotovitele

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „ Obsluha nízkotlaké plynové kotelny s palivem zemní plyn",č. zakázky : Národní elektronický nástroj : N006/18/V00000832. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele .

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.

#### li.  Dodací podmínky a termíny předání díla

  - Zhotovitel se  zavazuje  plnit	dílo  a  řádně  předávat  objednateli   v adrese objednatele ,uvedené v č.l.bod 1

- Zhotovitel je povinen dílo provádět osobně, objednatel neuděluje zhotoviteli pověření sjednávat na zhotovení díla jakékoliv jiné osoby.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy včetně BOZP a PO

- Zhotovitel potvrzuje, že veškeré místní i technické podmínky shledal způsobilé k provedení díla, a to v rozsahu odpovídající jeho technické kvalifikaci.

- Objednavatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění a zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. V případě, že objednavatel zjistí, že zhotovitel porušuje svoji povinnost, bude považovat odstranění vad a zajištění nápravy. Pokud zhotovitel tk neučiní,je objednavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit

6. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Objednatel dílo nepřevezme, nebude-li dodáno v požadovaném množství,jakosti či druhu provedení.

Ill. Cena a platební podmínky

1. Celková cena díla je 621.978,- Kč. Zhotovitel není plátce DPH. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a dodání díla, jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Změna ceny je možná pouze na základě souhlasu obou smluvních stran.

- Po řádném předání díla objednateli poslední den každého měsíce vystaví zhotovitel na úhradu díla bez zbytečného odkladu běžný daňový doklad {fakturu) se splatností 21 dní ode dne jejího doručení  objednateli.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč, a to za každý byť i jen započatý den prodlení se splatností 21 dnů od doručení písemného vyúčtování zhotoviteli s tím, že nárok na náhradu škody tím není dotčen.

- Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a.daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti.V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle zákona o dani z přidané hodnoty.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze  účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu v částce odpovídající výši DPH připočítané k ceně díla.

- Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

- Zhotovitel odpovídá, že si dílo zachová užitné vlastnosti i po jeho převzetí a poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne předání díla.

IV. Společná a závěrečná ustanovení

r

  - Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu

§ 2051 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do S dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně.

  - Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

  - Smluvní strany  berou  na  vědomí, že  tato  smlouva  může  podléhat  uveřejnění  dle  zákona č. 340/201S Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.

  - Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany berou na vědomí,že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.

  - Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy je určitá a srozumitelná

Ve Svaté Kateřině dne 30.01.2018

Příloha č.1	položkový  rozpočet

Obsluha nízkotlaké kotelny s palivem zemní plyn

Pozn. Je nutné doplnit hodnoty do žlutě   značených polí: Dodavatel;Sazba Í<č/lh   Časová náročnost (hod.}, Dopravné cena za   km, počet km.

| Název prováděné operace Sazba Kč./lh 395 ,-Kč | Poznámka | Časová náročnost (hod.} | Kč./operace x m2,ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Záznam teploty topné a zpětné vody |  | 0,15 | 59,25 |
| Záznam venkovní teploty |  | 0,1 | 39,5 |

Frekvence prováděnJ_QRerace 2x24h

#### 98,75

Frekvence-    provadéni operace lx24h

| Název prováděné operace Sazba Kč./lh 395 ,-Kč | Poznámka | časová náročnost (hod.) | Kč./operace x m2,ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrola stavu kotelny |  | 0,5 | 197,5 |
| Kontrola množství vody v topném systému | . | 0,25 | 98,75 |
| Kontrola chodu hořáků |  | 0,25 | 98,75 |
| [Odečet stavu počítadla spotřeby plynu |  | 0,1 | 39,5 |
| IKontrola tlaku v otopné soustavě |  | 0,1 | 39,5 |
|  | v případě doplnění | 0,1 | 39,5 |

"'J,záznam doplnění vody do topné soustavy

#### 513,5

-

r

## Frekvence provádění operace 1xza měsíc

| Název prováděné operace Sazba Kč./lh 395 ,-Kč | Poznámka | Časová náročnost (hod.) | Kč./operace X m2,ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhledávání netěsností na plynovém zařízení | u armatur a rozebiratelných spojú, se kterými se manipuluje | 1 | 395 |
| Pojistné ventily teplovodní soustavy | pootočením (první pracovní den v měsíci) | 0,5 | 197,5 |
| Preventivní údržba vřeten uzávěrú | čištění, mazání,protáčení | 1 | 395 |

#### 987,5

| Název prováděné operace Sazba Kč./lh 395 ,-Kč | Poznámka | ·. Časová náročnost (hod.) | Kč./operace x m2,ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Tlakoměry | zkouška nulováním (první pracovní den v měsíci) | 1,5 | S92,5 |
| Tlakové nádoby | odkalení zařízení expanzní nádoby a ohřívače TUV | 1 | 395 |

Frekvence prováděni operacelxza 3 měsíce

Frekvence provádění operace 1xza 6 měsíců

| Název prováděné operace Sazba Kč./lh 395 ,-Kč | Poznámka | náročnost (hod.) | K x m2,ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhledávání netěsností na plynovém zařízení | u armatur, se kterými se běžně nemanipuluje | 1,5 | I 592,5 |

časová	I

č./operace

#### 987,5

592,5

987,5

Frekvence provádění operacel  xročně

| Název prováděné operace Sazba Kč./lh 395 ,-Kč | Poznámka | časová náročnost (hod.) | Kč./operace x m2,ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Zjišťování výskytu a koncentrace CO v ovzduší |  | 1 | 395 |
| Teploměry | porovnání s kontrolním teploměrem | 1,5 | 592,5 |

| Doprava Sazba Kč./lkm 7 ,-Kč | Poznámka | Počet km/ den | Kč. doprava/ den |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo dodavatele - C.D. NPÚ, Potoční 141,K.H. |  | 18,4 | 128,8 |

Náklady na dopravu

128,8

'

""·

# Příloha č.1

Obsluha nízkotlaké kotelny s palivem zemní plyn

| 1 '4 | W'll lif'''"'·"' ) j);;. fi'i'..•:'r;ll J | ,-Kč/ | Leden p.č.1 | Únor p.č. 2 | Březen p. č. 3 | Duben p. č. 4 | Květen p. č. S |  | červen p.č.6 | červenec p. č. 7 | Srpen p.č. 8 | Září p.č. 9 | Říjen p.č.10 | Listopad p.č.11 | Prosinec p.č. 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 X 24hod. |  | 98,75 | o | 56 | 62 | 60 | 62 |  | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 1X 24hod |  | 513,5 | o | 28 | 31 | 30 | 31 |  | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 1x za měsíc |  | 988 | o | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1x za 3 měsíce |  | 987,5 | o | o | 1 | 01 |  | o | 1 | o | o | 1 | o | o | 1 |
| 1x za 6 měsíců |  | 592,5 | o | o | o | o | o |  | 1 | o | o | o | o | o | 1 |
| 1x ročně |  | 987,5 | o | o | o | o | o |  | o | o | o | 1 | o | o | o |
| Naklady na dopravu |  | 128,8 | o | 28 | 31 | 30 | 31 |  | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Měsíční nákl. na obsluhu plyn. kotelny: |  |  | o 24502 |  | 28009 | 26182 | 27021 |  | 27762 | 27021 | 27021 | 28157 | ##### | 26182 | 28601 |
| Roční náklady na obsluhu plyn. kotelny pro rok 2018 v Kč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

294.478,-Kč

,-Kč/

Leden

Říjen ILl1top1d IProsinec

··----· „..,

{.: .rr :ri4::'.:·.;:;r:.::·:r,·:· :.;:·.f':.   Jit1j::?,? . ,„.i'.1

2 X 24 hod.

98,75

62

56

62

60

62

60

62

62

60

62

60

62

1X 24 hod

513,5

31

28

31

30

3

1	30

31

31

30

31

30

31

1x za měsíc

988

1	1

1

1	1

1

1	1

1	1

1

1

1x za 3 měsíce

987,5

o

o

1

o

o

1

o

o

1	o

o

1

592,5

o

o

o

o

o

1

o

o

o

o

- o

1

987,5

o

o

o

o

o

o

o

o

1

o

o

o

128,8

31

28

31

30

31

30

3

1	31

30

31

30

31

M esični nákl. na obsluh u pl yn. kotel ny:

27021

24502

28009

26182

27021

27762

27021

27021

28157

###..##

26182

28601

Roční náklady na obsluhu plyn. kotelny pro rok 2019 v Kč:

operace

p.č.1

p. č. 2	p. č. 3	p. č. 4	p. č. S	p. č. 6

p. č. 7	p.č. 8	P,.Č. 9  p.č. 10	p.č. 11	p. č. 12

1x za 6 měsíců

1x ročně

Ná kla dy na dopravu

324.500, ,-Kč

### Celkové náklady za rok 2018, 2019 v Kč	621.978,-Kč

"-,

'.

.................

·····	.