| INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 4 | POŘADOVÉ Č. 4 |
| --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: SYBAN, s.r.o. DATUM: 2.8.2018 ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou ZASLÁNO: |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: spárování žulového obkladu fasády REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |
| POPIS ZMĚNY: ruční vysekání,vyřezání spár diamantovým kotoučem a následné spárování trasvápennou maltou TKF M5 zrnitost 0,2mm VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: objednatel požaduje vyčištění spár kamenného obkladu fasády a zábradlí balkonu a následné vyspárování trasvápennou maltou (požadavek architekta ) DŮVOD KE ZMĚNĚ: požadavek objednatele _________________________ PODPIS |
| VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: _________________________ PODPIS |
| VLIV NA CENU: Celkové změny – Vícepráce – 120 217,-Kč Navrhovaná cena položky: | ČASOVÉ VLIVY: Termín dokončení změny dokumentace: Termín dokončení realizace změny: Časový vliv na dílčí termíny: Časový vliv na termín dokončení Díla: |
| _________________________ DPIS |
| VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU: _________________________ PODPIS |